## Ниже 35 кВ
Сведения о величине резервируемой максимальной мощности по электрическим сетям ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 2 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование присоединения | Уровни напряжения (кВ) | Максимальная мощность, МВт | Фактическая мощность, МВт | Резервируемая мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ-10 кВ ф.28-53 | 10 | 0.56 | 0.28 | 0.28
2 | ВЛ-10 кВ ф.22-5 | 10 | 0.749 | 0.28 | 0.469
3 | ВЛ-10 кВ ф.28-20 | 10 | 1.675 | 0.9 | 0.775
4 | ВЛ-10 кВ ф.28-42 | 10 | 1.675 | 0.9 | 0.775
5 | ВЛ-10 кВ ф.22-7 | 10 | 0.75 | 0.386 | 0.364
6 | ВЛ-10 кВ ф.6-03 от оп. № 30 | 10 | 2.08 | 2.275 | -0.195
7 | Присоединение на опоре № 198 к ВЛ-10 кВ ф.140-10 | 10 | 0.715 | 0.795 | -0.08
8 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.6 ф. 90-6 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-6 | 6 | 10.62 | 0.51 | 7.59
9 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.7 ф. 90-7 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-7 | 6 |  | 0.532
10 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.8 ф. 90-8 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-8 | 6 |  | 0.52
11 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.9 ф. 90-9 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-9 | 6 |  | 0.45
12 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.18 ф. 90-18 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-18 | 6 |  | 0.475
13 | Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.19 ф. 90-19 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-19 | 6 |  | 0.543