## ООО ЭСК "Энергия"
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 20.12.2023
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2023г (20.12.23), МВА t= -22°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.192 | 0.30912 | 62.1118
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.117 | 0.3864 | 30.2795
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.234 | 0.30912 | 75.6988
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.157 | 0.30912 | 50.7893
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.233 | 0.30912 | 75.3753
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.443 | 0.60858 | 72.7924
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.295 | 0.60858 | 48.4735
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.292 | 0.3864 | 75.5694
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.195 | 0.3864 | 50.4658
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.132 | 0.30912 | 42.7019
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.155 | 0.30912 | 50.1423
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.037 | 0.15456 | 23.9389
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.182 | 0.2415 | 75.3623
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.121 | 0.2415 | 50.1035
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.215 | 0.54096 | 39.7442
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.037 | 0.54096 | 6.8397
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.32 | 0.60858 | 52.5814
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.214 | 0.60858 | 35.1638
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.204 | 0.30912 | 65.9938
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.135 | 0.3864 | 34.9379
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.057 | 0.30912 | 18.4394
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.034 | 0.0966 | 35.1967
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.023 | 0.0966 | 23.8095
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.116 | 0.15456 | 75.0518
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.312 | 0.966 | 32.2981
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.715 | 0.966 | 74.0166
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.112 | 0.2415 | 46.3768
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.128 | 0.2415 | 53.0021
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.112 | 0.15456 | 72.4638
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.06 | 0.2415 | 24.8447
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.173 | 0.2415 | 71.6356
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.288 | 0.3864 | 74.5342
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.279 | 0.3864 | 72.205
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.037 | 0.3864 | 9.5756
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.024 | 0.3864 | 6.2112
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.078 | 0.3864 | 20.1863
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.051 | 0.3864 | 13.1988
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.067 | 0.2415 | 27.7433
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.02 | 0.30912 | 6.47
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.115 | 0.3864 | 29.7619
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.117 | 0.2415 | 48.4472
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.078 | 0.2415 | 32.2981
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.264 | 0.60858 | 43.3797
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.115 | 0.15456 | 74.4048
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.178 | 0.2415 | 73.706
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.284 | 0.3864 | 73.499
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.177 | 0.2415 | 73.2919
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.113 | 0.15456 | 73.1108
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.09 | 0.15456 | 58.2298
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.331 | 0.3864 | 85.6625
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12 | 0.15456 | 77.6398
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 75.7764
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.273 | 0.3864 | 70.6522
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.11 | 0.2415 | 45.5487
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.116 | 0.15456 | 75.0518
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.105 | 0.15456 | 67.9348
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.174 | 0.2415 | 72.0497
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.013 | 0.2415 | 5.383
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.245 | 0.3864 | 63.4058
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 75.7764
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.182 | 0.2415 | 75.3623
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.174 | 0.2415 | 72.0497
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.085 | 0.15456 | 54.9948
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.273 | 0.3864 | 70.6522
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.035 | 0.0966 | 36.2319
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1 | 0.15456 | 64.6998
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 75.7764
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 72.9814
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.105 | 0.15456 | 67.9348
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.001 | 0.2415 | 0.41408
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.456 | 0.60858 | 74.9285
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.068 | 0.0966 | 70.3934
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.282 | 0.60858 | 46.3374
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.111 | 0.15456 | 71.8168
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.288 | 0.3864 | 74.5342
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.192 | 0.3864 | 49.6894
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.0966 | 62.1118
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 75.7764
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 72.9814
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.084 | 0.3864 | 21.7391
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.181 | 0.2415 | 74.9482
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.179 | 0.2415 | 74.1201
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.044 | 0.15456 | 28.4679
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.267 | 0.3864 | 69.0994
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.061 | 0.0966 | 63.147
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.292 | 0.3864 | 75.5694
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.293 | 0.3864 | 75.8282
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.29 | 0.3864 | 75.0518
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 72.9814
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.013 | 0.15456 | 8.411
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.116 | 0.15456 | 75.0518
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.006 | 0.15456 | 3.882
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.07 | 0.2415 | 28.9855
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.498 | 0.966 | 51.5528
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.332 | 0.966 | 34.3685
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.104 | 0.2415 | 43.0642
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.166 | 0.3864 | 42.9607
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.032 | 0.2415 | 13.2505
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.223 | 0.60858 | 36.6427
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.033 | 0.60858 | 5.4225
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.118 | 0.2415 | 48.8613
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.085 | 0.3864 | 21.9979
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.021 | 0.2415 | 8.6957
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.09 | 0.2415 | 36
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.02 | 0.15456 | 12.5
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.451 | 0.60858 | 71.5873
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.426 | 0.60858 | 67.619
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.109 | 0.15456 | 68.125
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.111 | 0.15456 | 69.375
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.343 | 0.60858 | 54.4444
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.388 | 0.60858 | 61.5873
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.289 | 0.3864 | 72.25
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.279 | 0.3864 | 69.75
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.196 | 0.3864 | 49
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 70.5
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.445 | 0.60858 | 70.6349
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.365 | 0.60858 | 57.9365
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.456 | 0.60858 | 72.381
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.439 | 0.60858 | 69.6825
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.365 | 0.60858 | 57.9365
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.304 | 0.60858 | 48.254
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.273 | 0.60858 | 43.3333
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.32 | 0.60858 | 50.7937
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.403 | 0.60858 | 63.9683
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.365 | 0.60858 | 57.9365
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.35 | 0.60858 | 55.5556
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.388 | 0.60858 | 61.5873
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.407 | 0.54096 | 72.6786
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.456 | 0.60858 | 72.381
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 70.5
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.266 | 0.3864 | 66.5
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.289 | 0.3864 | 72.25
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 73.2
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.334 | 0.60858 | 53.0159
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 70.5
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.439 | 0.60858 | 69.6825
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.221 | 0.3864 | 55.25
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.279 | 0.3864 | 69.75
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.654 | 0.966 | 65.4
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 70.5
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.105 | 0.15456 | 65.625
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.104 | 0.15456 | 65
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.023 | 0.03864 | 57.5
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.099 | 0.15456 | 61.875
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.449 | 0.60858 | 71.2698
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.279 | 0.3864 | 69.75
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.289 | 0.3864 | 72.25
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.174 | 0.2415 | 69.6
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.179 | 0.2415 | 71.6
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.176 | 0.2415 | 70.4
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.094 | 0.15456 | 58.75
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.117 | 0.15456 | 73.125
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.092 | 0.15456 | 57.5
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.398 | 0.60858 | 63.1746
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.265 | 0.3864 | 66.25
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.288 | 0.3864 | 72
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.181 | 0.3864 | 45.25
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.444 | 0.60858 | 70.4762
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.284 | 0.3864 | 71
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.458 | 0.60858 | 72.6984
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.127 | 0.2415 | 50.8
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.115 | 0.15456 | 71.875
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.116 | 0.15456 | 72.5
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.113 | 0.15456 | 70.625
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.451 | 0.60858 | 71.5873
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.259 | 0.3864 | 64.75
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.449 | 0.60858 | 71.2698
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.439 | 0.60858 | 69.6825
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.272 | 0.3864 | 68
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.22 | 0.30429 | 69.8413
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.142 | 0.1932 | 71
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.004 | 1.5456 | 62.75
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.072 | 1.5456 | 67
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.172 | 0.2415 | 68.8
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.183 | 0.2415 | 73.2
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.134 | 0.2415 | 53.6
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.115 | 0.2415 | 46
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.271 | 0.3864 | 67.75
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.282 | 0.3864 | 70.5
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.109 | 0.15456 | 68.125
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.578 | 0.966 | 57.8