## до35кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
по состоянию на 01.01.2025
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта |  | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП № 1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.097172 | 0.097172 | 0.32 | 68.5649 | 0.68565
2 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.25633 | 0.25633 | 0.4 | 33.6611 | 0.33661
3 | ТП № 2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.049661 | 0.049661 | 0.32 | 83.9348 | 0.83935
4 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.13525 | 0.13525 | 0.32 | 56.2472 | 0.56247
5 | ТП № 3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.050503 | 0.050503 | 0.32 | 83.6623 | 0.83662
6 | ТП № 4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.1178 | 0.1178 | 0.63 | 80.6438 | 0.80644
7 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.28139 | 0.28139 | 0.63 | 53.7626 | 0.53763
8 | ТП № 5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.062918 | 0.062918 | 0.4 | 83.7168 | 0.83717
9 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.17075 | 0.17075 | 0.4 | 55.8112 | 0.55811
10 | ТП № 6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.16254 | 0.16254 | 0.32 | 47.4177 | 0.47418
11 | ТП № 7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.13727 | 0.13727 | 0.32 | 55.5932 | 0.55593
12 | КТПН-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.11412 | 0.11412 | 0.16 | 26.1615 | 0.26161
13 | КТПН-8 "А" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.040335 | 0.040335 | 0.25 | 83.2982 | 0.83298
14 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.10739 | 0.10739 | 0.25 | 55.5321 | 0.55532
15 | ТП № 9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.3034 | 0.3034 | 0.56 | 43.9139 | 0.43914
16 | ТП № 10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.54096 | 0.50052 | 0.50052 | 0.56 | 7.4747 | 0.074747
17 | ТП № 11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.25427 | 0.25427 | 0.63 | 58.2197 | 0.5822
18 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.60858 | 0.37237 | 0.37237 | 0.63 | 38.8131 | 0.38813
19 | ТП № 12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.083694 | 0.083694 | 0.32 | 72.9252 | 0.72925
20 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.3864 | 0.23612 | 0.23612 | 0.4 | 38.8934 | 0.38893
21 | ТП № 13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.2451 | 0.2451 | 0.32 | 20.7112 | 0.20711
22 | ТП № 14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.058692 | 0.058692 | 0.1 | 39.2422 | 0.39242
23 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.0966 | 0.071328 | 0.071328 | 0.1 | 26.1615 | 0.26161
24 | ТП № 15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.026515 | 0.026515 | 0.16 | 82.8447 | 0.82845
25 | КТП (котельная) | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.62062 | 0.62062 | 1 | 35.754 | 0.35754
26 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.17414 | 0.17414 | 1 | 81.9727 | 0.81973
27 | КТПН-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.11682 | 0.11682 | 0.25 | 51.6253 | 0.51625
28 | КТПН-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.099977 | 0.099977 | 0.25 | 58.6017 | 0.58602
29 | КТПН-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.15456 | 0.030727 | 0.030727 | 0.16 | 80.1196 | 0.8012
30 | КТПН-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.17579 | 0.17579 | 0.25 | 27.208 | 0.27208
31 | ТП № 30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.049433 | 0.049433 | 0.25 | 79.5309 | 0.79531
32 | КТПН п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.041009 | 0.041009 | 0.25 | 83.0191 | 0.83019
33 | РП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.06713 | 0.06713 | 0.4 | 82.6267 | 0.82627
34 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.076397 | 0.076397 | 0.4 | 80.2286 | 0.80229
35 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.34596 | 0.34596 | 0.4 | 10.4646 | 0.10465
36 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.35944 | 0.35944 | 0.4 | 6.9764 | 0.069764
37 | ТП-28-50-84 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.30048 | 0.30048 | 0.4 | 22.2373 | 0.22237
38 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.32912 | 0.32912 | 0.4 | 14.8248 | 0.14825
39 | ТП-22-7-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.2415 | 0.16737 | 0.16737 | 0.25 | 30.6961 | 0.30696
40 | ТП 22-7-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 6/0,4 | 0.30912 | 0.28722 | 0.28722 | 0.32 | 7.0854 | 0.070854
41 | КТП 6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.26004 | 0.26004 | 0.4 | 32.7019 | 0.32702
42 | TП 6-04-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.1111 | 0.1111 | 0.25 | 53.9973 | 0.53997
43 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.15456 | 0.15456 | 0.25 | 35.9982 | 0.35998
44 | КТП 6-04-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.31711 | 0.31711 | 0.63 | 47.8935 | 0.47894
45 | КТП 6.04.5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.0282 | 0.0282 | 0.16 | 81.7547 | 0.81755
46 | КТП 6-04-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.041009 | 0.041009 | 0.25 | 83.0191 | 0.83019
47 | ТП 6-04-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.043536 | 0.043536 | 0.25 | 81.9727 | 0.81973
48 | ТП 6-04-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.071342 | 0.071342 | 0.4 | 81.5366 | 0.81537
49 | ТП 6-04-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.046063 | 0.046063 | 0.25 | 80.9262 | 0.80926
50 | КТП 6-04-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.029042 | 0.029042 | 0.16 | 81.2096 | 0.8121
51 | КТП 6-04-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.055157 | 0.055157 | 0.16 | 64.3137 | 0.64314
52 | КТП 6-04-14 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.019956 | 0.019956 | 0.4 | 94.8354 | 0.94835
53 | ТП 6-04-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.021461 | 0.021461 | 0.16 | 86.1149 | 0.86115
54 | КТП 6-04-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.039324 | 0.039324 | 0.25 | 83.7168 | 0.83717
55 | КТП 6-04-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.041009 | 0.041009 | 0.25 | 83.0191 | 0.83019
56 | КТП 6-04-21 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.083136 | 0.083136 | 0.4 | 78.4845 | 0.78484
57 | КТП 6-04-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.11935 | 0.11935 | 0.25 | 50.5789 | 0.50579
58 | КТП 6-04-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.025673 | 0.025673 | 0.16 | 83.3898 | 0.8339
59 | КТП 6-04-24 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.038309 | 0.038309 | 0.16 | 75.2143 | 0.75214
60 | КТП 6-11-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.047748 | 0.047748 | 0.25 | 80.2286 | 0.80229
61 | КТП 6-13-13 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.22634 | 0.22634 | 0.25 | 6.2788 | 0.062788
62 | ТП 6-13-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11515 | 0.11515 | 0.4 | 70.2 | 0.702
63 | КТП 6-13-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.039324 | 0.039324 | 0.25 | 83.7168 | 0.83717
64 | КТП 45-14-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.040166 | 0.040166 | 0.25 | 83.368 | 0.83368
65 | КТП 45-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.047748 | 0.047748 | 0.25 | 80.2286 | 0.80229
66 | КТП 45-14-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.060211 | 0.060211 | 0.16 | 61.0435 | 0.61043
67 | КТП 49-14-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.083136 | 0.083136 | 0.4 | 78.4845 | 0.78484
68 | КТП 49-14-11 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.05785 | 0.05785 | 0.1 | 40.1143 | 0.40114
69 | КТП 49-14-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.044206 | 0.044206 | 0.16 | 71.3991 | 0.71399
70 | КТП 6-03-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.039324 | 0.039324 | 0.25 | 83.7168 | 0.83717
71 | КТП 6-03-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.074712 | 0.074712 | 0.4 | 80.6646 | 0.80665
72 | КТП 6-03-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.038309 | 0.038309 | 0.16 | 75.2143 | 0.75214
73 | КТП 6-03-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.23982 | 0.23982 | 0.25 | 0.69764 | 0.0069764
74 | ТП 6-03-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.10314 | 0.10314 | 0.63 | 83.0524 | 0.83052
75 | КТП 6-03-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.020784 | 0.020784 | 0.1 | 78.4845 | 0.78484
76 | КТП 6-03-16 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.29605 | 0.29605 | 0.63 | 51.354 | 0.51354
77 | КТП 6-03-17 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03157 | 0.03157 | 0.16 | 79.5745 | 0.79575
78 | ТП 6-03-18 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.067973 | 0.067973 | 0.4 | 82.4087 | 0.82409
79 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.17412 | 0.17412 | 0.4 | 54.9391 | 0.54939
80 | КТП 6-03-23 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.030893 | 0.030893 | 0.1 | 68.0199 | 0.6802
81 | КТП 6-03-27 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.041009 | 0.041009 | 0.25 | 83.0191 | 0.83019
82 | КТП 6-03-28 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.039324 | 0.039324 | 0.25 | 83.7168 | 0.83717
83 | КТП 6-03-29 | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.041851 | 0.041851 | 0.25 | 82.6703 | 0.8267
84 | КТП 6-03-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.074712 | 0.074712 | 0.4 | 80.6646 | 0.80665
85 | КТП 6-03-31 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.29374 | 0.29374 | 0.4 | 23.9814 | 0.23981
86 | КТП 6-03-32 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.041009 | 0.041009 | 0.25 | 83.0191 | 0.83019
87 | КТП 6-03-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.042694 | 0.042694 | 0.25 | 82.3215 | 0.82321
88 | КТП 6-03-35 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.1057 | 0.1057 | 0.16 | 31.6118 | 0.31612
89 | КТП 134-4-12 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.090718 | 0.090718 | 0.4 | 76.5224 | 0.76522
90 | КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.0966 | 0.05111 | 0.05111 | 0.1 | 47.0907 | 0.47091
91 | КТП-140-10-15 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.26509 | 0.26509 | 0.4 | 31.3938 | 0.31394
92 | КТП-140-10-44 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11683 | 0.11683 | 0.4 | 69.764 | 0.69764
93 | КТП-140-10-22 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.062918 | 0.062918 | 0.4 | 83.7168 | 0.83717
94 | КТП-140-10-45 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.062076 | 0.062076 | 0.4 | 83.9348 | 0.83935
95 | КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.026178 | 0.026178 | 0.16 | 83.0627 | 0.83063
96 | КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.029885 | 0.029885 | 0.16 | 80.6646 | 0.80665
97 | КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.1394 | 0.1394 | 0.16 | 9.8106 | 0.098106
98 | КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.04143 | 0.04143 | 0.25 | 82.8447 | 0.82845
99 | ТП-3011 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.92388 | 0.92388 | 1 | 4.3602 | 0.043602
100 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.656 | 0.656 | 1 | 32.0914 | 0.32091
101 | КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.10377 | 0.10377 | 0.25 | 57.032 | 0.57032
102 | КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.23949 | 0.23949 | 0.4 | 38.0214 | 0.38021
103 | КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.12693 | 0.12693 | 0.25 | 47.4395 | 0.4744
104 | КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.31934 | 0.31934 | 0.63 | 47.5267 | 0.47527
105 | ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.52154 | 0.52154 | 0.63 | 14.3016 | 0.14302
106 | КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.14322 | 0.14322 | 0.25 | 40.6957 | 0.40696
107 | КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.3634 | 0.3634 | 0.4 | 5.9521 | 0.059521
108 | КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.11009 | 0.11009 | 0.25 | 54.4159 | 0.54416
109 | КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.2415 | 0.18253 | 0.18253 | 0.25 | 24.4174 | 0.24417
110 | ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.15456 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 9.4181 | 0.094181
111 | ТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.3666 | 0.3666 | 0.63 | 39.7613 | 0.39761
112 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.52848 | 0.52848 | 0.63 | 13.1625 | 0.13162
113 | ТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.032005 | 0.032005 | 0.16 | 79.2926 | 0.79293
114 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.038825 | 0.038825 | 0.16 | 74.88 | 0.7488
115 | ТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.15038 | 0.15038 | 0.63 | 75.2895 | 0.75289
116 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.14077 | 0.14077 | 0.63 | 76.869 | 0.76869
117 | ТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1539 | 0.1539 | 0.4 | 60.1714 | 0.60171
118 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1229 | 0.1229 | 0.4 | 68.1943 | 0.68194
119 | ТП-7 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.077172 | 0.077172 | 0.4 | 80.028 | 0.80028
120 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.087751 | 0.087751 | 0.4 | 77.2902 | 0.7729
121 | ТП-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.27791 | 0.27791 | 0.63 | 54.3348 | 0.54335
122 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.13436 | 0.13436 | 0.63 | 77.922 | 0.77922
123 | ТП-9 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.13172 | 0.13172 | 0.63 | 78.3566 | 0.78357
124 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21798 | 0.21798 | 0.63 | 64.1829 | 0.64183
125 | РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.12032 | 0.12032 | 0.63 | 80.2286 | 0.80229
126 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.13823 | 0.13823 | 0.63 | 77.2869 | 0.77287
127 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21798 | 0.21798 | 0.63 | 64.1829 | 0.64183
128 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.28308 | 0.28308 | 0.63 | 53.4857 | 0.53486
129 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.31563 | 0.31563 | 0.63 | 48.1371 | 0.48137
130 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.2668 | 0.2668 | 0.63 | 56.16 | 0.5616
131 | ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17729 | 0.17729 | 0.63 | 70.8686 | 0.70869
132 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.21798 | 0.21798 | 0.63 | 64.1829 | 0.64183
133 | КТП "ХПП" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.54096 | 0.20822 | 0.20822 | 0.56 | 61.5086 | 0.61509
134 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.19356 | 0.19356 | 0.63 | 68.1943 | 0.68194
135 | КТП-140-10-50 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.075428 | 0.075428 | 0.4 | 80.4793 | 0.80479
136 | КТП-140-10-51 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.076397 | 0.076397 | 0.4 | 80.2286 | 0.80229
137 | КТП-140-10-52 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.085309 | 0.085309 | 0.4 | 77.922 | 0.77922
138 | КТП-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.06349 | 0.06349 | 0.25 | 73.71 | 0.7371
139 | КТП-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.12155 | 0.12155 | 0.63 | 80.028 | 0.80028
140 | КТП-3 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.073917 | 0.073917 | 0.4 | 80.8704 | 0.8087
141 | КТП-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.25053 | 0.25053 | 0.63 | 58.8343 | 0.58834
142 | КТП-5 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.085309 | 0.085309 | 0.4 | 77.922 | 0.77922
143 | КТП-6 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.087764 | 0.087764 | 0.4 | 77.2869 | 0.77287
144 | КТП 33-04-б/н | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.966 | 0.37603 | 0.37603 | 1 | 61.074 | 0.61074
145 | КТП 400/10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.087751 | 0.087751 | 0.4 | 77.2902 | 0.7729
146 | КТП-63-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.042587 | 0.042587 | 0.16 | 72.4464 | 0.72446
147 | КТП-63-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.033798 | 0.033798 | 0.16 | 78.1326 | 0.78133
148 | КТП-СКВ-4 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.03864 | 0.010565 | 0.010565 | 0.04 | 72.657 | 0.72657
149 | КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.043889 | 0.043889 | 0.16 | 71.604 | 0.71604
150 | КТП №86-4-12/1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.60858 | 0.22408 | 0.22408 | 0.63 | 63.18 | 0.6318
151 | ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.12193 | 0.12193 | 0.4 | 68.445 | 0.68445
152 | КТПН-33-07-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.081564 | 0.081564 | 0.4 | 78.8914 | 0.78891
153 | КТПН-33-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.054336 | 0.054336 | 0.25 | 77.5008 | 0.77501
154 | КТПН-33-07-2 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.048232 | 0.048232 | 0.25 | 80.028 | 0.80028
155 | КТПН-33-08-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.054336 | 0.054336 | 0.25 | 77.5008 | 0.77501
156 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.03165 | 0.03165 | 0.16 | 79.5226 | 0.79523
157 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.034254 | 0.034254 | 0.16 | 77.8378 | 0.77838
158 | КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Назаровский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.053654 | 0.053654 | 0.16 | 65.286 | 0.65286
159 | КТП 66-7-19 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.11514 | 0.11514 | 0.63 | 81.081 | 0.81081
160 | КТП 47-4-30 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.14227 | 0.14227 | 0.4 | 63.18 | 0.6318
161 | КТП д.Мужичкино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.11618 | 0.11618 | 0.4 | 69.9326 | 0.69933
162 | КТП 45-10-37 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.10321 | 0.10321 | 0.4 | 73.2888 | 0.73289
163 | КТП 134-31-10 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.12283 | 0.12283 | 0.63 | 79.8174 | 0.79817
164 | КТП 133-10-8 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.19273 | 0.19273 | 0.4 | 50.1228 | 0.50123
165 | КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.13335 | 0.13335 | 0.63 | 78.0891 | 0.78089
166 | КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.051284 | 0.051284 | 0.25 | 78.7644 | 0.78764
167 | КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.030352 | 0.030352 | 0.16 | 80.3623 | 0.80362
168 | ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.067586 | 0.067586 | 0.16 | 56.2723 | 0.56272
169 | ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.032496 | 0.032496 | 0.16 | 78.975 | 0.78975
170 | КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.11834 | 0.11834 | 0.63 | 80.5545 | 0.80554
171 | КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.083275 | 0.083275 | 0.4 | 78.4485 | 0.78448
172 | КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.12602 | 0.12602 | 0.63 | 79.2926 | 0.79293
173 | КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.60858 | 0.17281 | 0.17281 | 0.63 | 71.604 | 0.71604
174 | КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.3864 | 0.081047 | 0.081047 | 0.4 | 79.0251 | 0.79025
175 | ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.30429 | 0.069114 | 0.069114 | 0.315 | 77.2869 | 0.77287
176 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.1932 | 0.047537 | 0.047537 | 0.2 | 75.3948 | 0.75395
177 | 2КТПНУ | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.35105 | 0.35105 | 1.6 | 77.2869 | 0.77287
178 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 1.5456 | 0.33473 | 0.33473 | 1.6 | 78.3432 | 0.78343
179 | КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.073662 | 0.073662 | 0.25 | 69.498 | 0.69498
180 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.062219 | 0.062219 | 0.25 | 74.2365 | 0.74237
181 | КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.057591 | 0.057591 | 0.25 | 76.153 | 0.76153
182 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Дзержинский | 10/0,4 | 0.2415 | 0.046198 | 0.046198 | 0.25 | 80.8704 | 0.8087
183 | ТП с.Тины | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.15725 | 0.15725 | 0.4 | 59.305 | 0.59305
184 |  | 2Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Тинской | 10/0,4 | 0.3864 | 0.1911 | 0.1911 | 0.4 | 50.544 | 0.50544
185 | КТП 134-1 | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 10/0,4 | 0.15456 | 0.038681 | 0.038681 | 0.16 | 74.9736 | 0.74974
186 | ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ООО ЭСК "Энергия" | Красноярский край | Емельяновский | 6/0,4 | 0.966 | 0.21327 | 0.21327 | 1 | 77.922 | 0.77922
75.2895
64.0224
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение